Raport

z pomiarów termograficznych

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |
| Data wykonania pomiarów: | 2011-03-31 |
| Data przygotowania raportu: | 2011-03-31 |

Pomiary wykonano kamerą termograficzną VIGOcam v50

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000347.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:08:50.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,79 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 38,90 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,83 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000348.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:22.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,38 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,90 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 24,27 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000349.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:45.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,01 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,24 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,19 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000350.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:51.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,63 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,60 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,86 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000351.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:57.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,84 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,45 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,86 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000352.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:10:02.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,07 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,52 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 27,04 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000353.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:10:09.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| # Parametry pomiaru |  |  | # Wyniki pomiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,99 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,57 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,60 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

# Obszary

# Uwagi